年　　　月　　　日

調　　　査　　　書

(自家用水道から上水道に切り替える場合)

福島市水道事業管理者 様

指定給水装置工事事業者

主任技術者

(調査担当者)

※水圧試験、埋設深さ、逆流防止取付け、保温状況については、写真を添付すること。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 | | | | | |
| 給水装置設置場所 | 福島市　　　　　　　　　　　　　　町（字）　　　　　　　　　　　　番　　　　　　　号 | | | | | |
| 申込者氏名 |  | | | | | |
| 調査月日 | 年　　　　月　　　　日 | | | | 適　　　合 | 備　　　考 |
| 水圧試験 | 0.98Mpa　　2分間以上 | | | |  |  |
| 管種 | 埋　設　管 |  | 立上り管 |  |  |  |
| 口径 | 埋　設　管 | mm | 立上り管 | mm |  |  |
| 埋設深さ | 埋　設　管 | cm |  | |  |  |
| 逆流防止器具 |  | | | |  |  |
| 管の防護（防寒） |  | | | |  |  |